|  |  |
| --- | --- |
| **IMS Services Vorlage** | Brandschutzorganisation Ordner 2 Register 8 |
| Freigabe Arbeitsaufträge Brandschutz |  |
|  |
| Freigabeschein Brandschutz Arbeiten mit Brandgefahren (Kopiervorlage) |

Für alle Arbeiten mit der Gefährdung einer Brandentstehung, auch nach Abschluss möglicher Arbeiten mit Gefährdung ist eine Freigabe durch den Betreiber, bzw. gesetzlichen Vertreter, oder mit der Leitung des Unternehmens berechtigte Person zu erteilen.

Hierzu ist das in der Anlage beigefügte Freigabeformular zu befüllen und durch das auszuführende Unternehmen zu unterzeichnen. Nach Beendigung der Tätigkeit ist das Formular entgegenzunehmen und abzulegen.

**Zusammengefasst sind folgende Tätigkeiten umzusetzen:**

Vor Beginn der Ausführung:

* Freigabeschein erstellen
* Unternehmen in örtliche Gegebenheiten einweisen
* Feuerlöschmittel und Evakuierungsvorgaben erläutern
* Freigabeschein durch Ausführenden unterzeichnen lassen

Während der Ausführung:

* Kontrolle Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, Insbesondere, Freihalten von Flucht- und Rettungswege, Funktion Brandmeldeanlage, Freistellen von Feuerlöschmittel.

Nach der Ausführung:

* Rücknahme Freigabeschein
* Freigabeschein abschließen
* Kontrolle der Umsetzung
* Ggf. mehrmalige Nachkontrolle anweisen / durchführen
* Ablage Freigabeschein in der Brandschutzorganisation in O2R9.

|  |
| --- |
| **FreigabescheinArbeitsaufträge Brandschutz** |
|  | Arbeitsort / -stelle | ………………………………………………………………………………………. |
|  | Arbeitsauftrag (z.B. *Träger abtrennen*) | ………………………………………………………………………………………. |
|  | Arbeitsverfahren | [ ] Schweißen [ ] Löten [ ]  Elektroarbeiten[ ] Schneiden [ ] Flammrichten [ ]  .......................... |
|  | Beginn und Ende der Arbeiten | Beginn: ……………………………………Ende: …………………………… ….Die Beendigung der Arbeiten, evtl. Verzögerungen sowie besondere sicherheitsrelevante Vorkommnisse sind dem Betriebsleiter ider der Sicherheitsfachkraft unverzüglich zu melden.  |
|  | Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten | [ ]  Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände ggfs. auch Staubablagerungen, im Umkreis und soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen[ ]  Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe oder Gegenstände (z.B. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und ggfs. deren Anfeuchten[ ]  Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen, z. B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüche, Rohröffnungen, Kamine, Schächte usw. durch nichtbrennbare Stoffe (Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.)[ ]  Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegen-stände – auch Staubablagerungen – und Behältern mit gefährlichem Inhalt oder Resten[ ]  Beseitigung von Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen[ ]  Abdichten bzw. Verschließen von ortsfesten Behältern, Apparaten und Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben [ ]  Lufttechnische Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit  messtechnischer Überwachung[ ]  Sonstige Sicherheitsmaßnahmen: …………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
|  | Vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstungen | ………………………………………………………………………………………. |
|  | Bereitstellung von Feuerlöschmitteln | [ ]  Feuerlöscher mit [ ] Wasser [ ] Pulver [ ] CO2[ ]  Löschdecken [ ]  angeschlossener Wasserschlauch[ ]  wassergefüllte Eimer[ ]  Benachrichtigung der Feuerwehr, falls erforderlich | Name: |
|  | Überwachung auf Brand-entstehung (Brandwache) | [ ]  Während der Arbeiten [ ] Nach Beendigung der Arbeiten Dauer:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Std.: Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  | Alarmierung | **Standort der/des nächstgelegenen**Brandmelders: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telefons: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Feuerwehr Ruf-Nr.: 112** |
|  | Erlaubnis Datum  | Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind einzuhalten.Unterschrift der Heimleitung oder dessen Beauftragten | Zur Kenntnis genommenName und Unterschrift Ausführender  |