|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMS Services Vorlage** | Brandschutzorganisation Ordner 2 Register 8 | |
| Freigabe Arbeitsaufträge Brandschutz |  |
|  | | |
| Freigabeschein Brandschutz Arbeiten mit Brandgefahren (Kopiervorlage) | | |

Für alle Arbeiten mit der Gefährdung einer Brandentstehung, auch nach Abschluss möglicher Arbeiten mit Gefährdung ist eine Freigabe durch den Betreiber, bzw. gesetzlichen Vertreter, oder mit der Leitung des Unternehmens berechtigte Person zu erteilen.

Hierzu ist das in der Anlage beigefügte Freigabeformular zu befüllen und durch das auszuführende Unternehmen zu unterzeichnen. Nach Beendigung der Tätigkeit ist das Formular entgegenzunehmen und abzulegen.

**Zusammengefasst sind folgende Tätigkeiten umzusetzen:**

Vor Beginn der Ausführung:

* Freigabeschein erstellen
* Unternehmen in örtliche Gegebenheiten einweisen
* Feuerlöschmittel und Evakuierungsvorgaben erläutern
* Freigabeschein durch Ausführenden unterzeichnen lassen

Während der Ausführung:

* Kontrolle Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, Insbesondere, Freihalten von Flucht- und Rettungswege, Funktion Brandmeldeanlage, Freistellen von Feuerlöschmittel.

Nach der Ausführung:

* Rücknahme Freigabeschein
* Freigabeschein abschließen
* Kontrolle der Umsetzung
* Ggf. mehrmalige Nachkontrolle anweisen / durchführen
* Ablage Freigabeschein in der Brandschutzorganisation in O2R9.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabeschein Arbeitsaufträge Brandschutz** | | | | |
|  | Arbeitsort / -stelle | ………………………………………………………………………………………. | | |
|  | Arbeitsauftrag  (z.B. *Träger abtrennen*) | ………………………………………………………………………………………. | | |
|  | Arbeitsverfahren | Schweißen Löten  Elektroarbeiten  Schneiden Flammrichten  .......................... | | |
|  | Beginn und Ende der Arbeiten | Beginn: ……………………………………Ende: …………………………… ….  Die Beendigung der Arbeiten, evtl. Verzögerungen sowie besondere sicherheitsrelevante Vorkommnisse sind dem Betriebsleiter ider der Sicherheitsfachkraft unverzüglich zu melden. | | |
|  | Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände ggfs. auch Staubablagerungen, im Umkreis und soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen  Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe oder Gegenstände (z.B. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und ggfs. deren Anfeuchten  Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen, z. B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüche, Rohröffnungen, Kamine, Schächte usw. durch nichtbrennbare Stoffe (Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.)  Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegen-stände – auch Staubablagerungen – und Behältern mit  gefährlichem Inhalt oder Resten  Beseitigung von Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen  Abdichten bzw. Verschließen von ortsfesten Behältern, Apparaten und Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben  Lufttechnische Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit  messtechnischer Überwachung  Sonstige Sicherheitsmaßnahmen: ……………………………………………  …………………………………………………………………………………… | | |
|  | Vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstungen | ………………………………………………………………………………………. | | |
|  | Bereitstellung von Feuerlöschmitteln | Feuerlöscher mit Wasser Pulver CO2  Löschdecken  angeschlossener Wasserschlauch  wassergefüllte Eimer  Benachrichtigung der Feuerwehr, falls erforderlich | | Name: |
|  | Überwachung auf Brand-entstehung (Brandwache) | Während der Arbeiten Nach Beendigung der Arbeiten  Dauer:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Std.:  Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | Alarmierung | **Standort der/des nächstgelegenen**  Brandmelders: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefons: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Feuerwehr Ruf-Nr.: 112** | | |
|  | Erlaubnis  Datum | Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind einzuhalten.  Unterschrift der Heimleitung oder  dessen Beauftragten | Zur Kenntnis genommen  Name und Unterschrift  Ausführender | |