|  |  |
| --- | --- |
|  | Brandschutzprüfung |

Unternehmensdaten

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmensbezeichnung |  |
| Postleitzahl |  |
| Ortsbezeichnung |  |
| Zusatzbezeichnung |  |
| Straße |  |
| Hausnummer |  |
| Auditdatum |  |

Grundrundlage

|  |  |
| --- | --- |
|  | Regelprüfung 12 Monate |
|  | Anforderung Unternehmen |
|  | Prüfung nach beinahe, oder Ereignis |

Information

|  |
| --- |
| Die Brandschutzprüfung wurde durch Fachpersonal IMS Services durchgeführt. Zu keinem Zeitpunkt haftet IMS Services für die Abstellung erkannte Mängel. Alle Mängel werden in einem Protokoll (Mangelprotokoll) festgehalten.  Eine Brandschutzprüfung ist mindestens alle 12 Monate, oder nach einen beinahe, oder Brandereignis umzusetzen. Das Audit findet anhand einer Abfrage statt. Weiter werden Stichprobenkontrollen zur Umsetzung des Brandschutzes umgesetzt. |

Teilnehmer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stellung** | **Name, Vorname** | **Unterschrift** |
| Inhaber |  |  |
| Geschäftsführung |  |  |
| Geschäftsführung |  |  |
| Personalvertretung |  |  |
| Leitungspersonal |  |  |
| Brandschutz |  |  |
| Brandschutzhelfer |  |  |
| Evakuierungshelfer |  |  |
| Prüfer |  |  |
| Sonstige |  |  |
| Sonstige |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audit Brandschutz | | | | |
| **1** | **Organisationskontrolle** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Brandschutzbeauftragter, oder ext. Unternehmen vorhanden | |  |  |  |
| 2.Flucht- und Rettungsplan (Aushang) vorhanden | |  |  |  |
| 3.Flucht- und Rettungsplan korrekte Ausführung | |  |  |  |
| 4.Brandschutz- und Evakuierungshelfer vorhanden | |  |  |  |
| 5.Mitarbeiterschulung Evakuierung aus Gebäuden erfolgt | |  |  |  |
| 6.Mitarbeiterschulung Evakuierung aus Pflegebetten erfolgt | |  |  |  |
| 7.Mitarbeiterschulung Umgang mit Feuerlöscher erfolgt | |  |  |  |
| 8.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **2** | **Brandschutzordnung DIN 14 096** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Brandschutzordnung nach DIN 14 096 vorhanden | |  |  |  |
| 2.BSO Inhalt Allgemeine Brandschutzinformation | |  |  |  |
| 3.BSO Inhalt Brandschutzkonzept | |  |  |  |
| 4.BSO Inhalt Baulicher Brandschutz | |  |  |  |
| 5.BSO Inhalt Rettung und Angriffswege Feuerwehrkräfte | |  |  |  |
| 6.BSO Inhalt Evakuierung | |  |  |  |
| 7.BSO Inhalt Anlagen Brandschutz | |  |  |  |
| 8.BSO Inhalt Brandschutzorganisation | |  |  |  |
| 9.BSO Inhalt Teil A Evakuierungsplan | |  |  |  |
| 10.BSO Inhalt Teil B Alarmplan | |  |  |  |
| 11.BSO Inhalt Teil C Technischer Brandschutz | |  |  |  |
| 12.BSO Inhalt Teil D Feuerwehrplan | |  |  |  |
| 13.BSO Inhalt Teil E Aushang | |  |  |  |
| 14.BSO Prüfung alle 24 Monate umgesetzt | |  |  |  |
| 15.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **3** | **Prüfung und Wartung Brandmeldeanlagen (BMA / BMZ / Geräte)** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Brandmeldeanlagen Prüfung erfasst und terminiert (Übersicht) | |  |  |  |
| 2.Wartungsverträge Brandmeldeanlage abgeschlossen | |  |  |  |
| 3.Umsetzung Wartung Brandmeldeanlage liegt vor | |  |  |  |
| 4.Wartung und Prüfung Brand- und Rauchmelder | |  |  |  |
| 5.Wartung und Prüfung Brandschutztüren | |  |  |  |
| 6.Wartung und Prüfung Rauchabzug | |  |  |  |
| 7.Wartung und Prüfung Steigleitungen (Nass / Trocken) | |  |  |  |
| 8.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **4** | **Löschmittel, Brandschutzmittel** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Berechnung Löschmitteleinheiten liegt vor | |  |  |  |
| 2.Feuerlöscher (Löschmitteleinheiten) stehen bereit | |  |  |  |
| 3.Feuerlöscher gekennzeichnet | |  |  |  |
| 4.Zusätzliches Feuerlöschmaterial gekennzeichnet | |  |  |  |
| 5.Zusätzliches Feuerlöschmaterial einsatzbereit | |  |  |  |
| 6.Löschmitteleinheiten geeignet (ABCDEF) | |  |  |  |
| 7.Löschmitteleiheiten zugänglich | |  |  |  |
| 8.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **5** | **Brandschutzchecklisten und interne Prüfungen** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Checklisten Brandschutz Umsetzung | |  |  |  |
| 2.Checklisten Brandschutz Kontrolle | |  |  |  |
| 3.Werden erkannte Mängel bearbeitet | |  |  |  |
| 4.Aufbewahrung Checklisten für 12 Monate | |  |  |  |
| 5.BMA / BMZ Kontrollausdrucke (Alarm, Test usw.) aufbewahrt | |  |  |  |
| 6.BMA Fehlalarme Auswertung | |  |  |  |
| 7.Brandschutzfreigabescheine bearbeitet | |  |  |  |
| 8.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **6** | **Kontrolle BMA / BMZ** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.BMA / BMZ in Betrieb (Fehlerfrei) | |  |  |  |
| 2.BMZ / BMA ohne offenen Zugang (Abgeschlossen) | |  |  |  |
| 3.Zugang zu BMA / BMZ sichergestellt (Schlüssel) | |  |  |  |
| 4.Rückstellungsmaßnahmen bei Fehlalarm vorhanden (Weisung) | |  |  |  |
| 5.Feuerwehrplan vorhanden | |  |  |  |
| 6.Laufkarten vorhanden | |  |  |  |
| 7.Laufkarten jährliche Prüfung umgesetzt (Übereinstimmung) | |  |  |  |
| 8.Feuerwehr Depotschlüssellösung / Zugangsregelung | |  |  |  |
| 9.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **7** | **Überprüfung Brandschutz- und Evakuierungsmaßnahmen** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Maßnahmen Brandschutz- und Evakuierung bekannt | |  |  |  |
| 2.Maßnahmen Brandschutz- und Evakuierung geeignet | |  |  |  |
| 3.Material und Hilfsmittel für Maßnahmen vorhanden | |  |  |  |
| 4.Material und Hilfsmittel brauchbar | |  |  |  |
| 5.Vorgaben Evakuierung zu Sammelstelle (Kennzeichnung) | |  |  |  |
| 6.Vorgaben Evakuierung in gesicherten Bereich | |  |  |  |
| 7.Gesicherte Bereiche geeigneter Bereich durch Schutztechnik | |  |  |  |
| 8.Maßnahmen durch Personal umsetzbar | |  |  |  |
| 9.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **8** | **Überprüfungsalarm / Brandschutzübung** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Alarm (Übung) Auslösung | |  |  |  |
| 2.Alarm Rücksetzung | |  |  |  |
| 3.Kontaktaufnahme Leitstelle / Dienst (Übungsalarm) | |  |  |  |
| 4.Umsetzungsmaßnahmen Alarm durch Personal | |  |  |  |
| 5.Reaktionszeit Personal unter 60 Sekunden vor Ort | |  |  |  |
| 6.Maßnahmenzeit Personal unter 210 Sekunden Abschluss | |  |  |  |
| 7.Evakuierung des Brandbereiches umgesetzt | |  |  |  |
| 8.Übergabe Feuerwehr erfolgt (Übergabegespräch) | |  |  |  |
| 9.Fragen zu den Auditvorgaben | |  |  |  |

**Freitext**

|  |
| --- |
|  |
| **AUDITZERTIFIKAT BRANDSCHUTZ** |

**Nr. / 2019**

**Unternehmensbezeichnung**

Postleitzahl Ortsname

Straße Hausnummer

**IMS** **Services** hat am TT:MM:JJJJ ein Brandschutzaudit durchgeführt. Dabei wurden die Grundlagen des Brandschutzes nach DIN 14 096 durch den Auditkatalog IMS Services geprüft und ausgewertet.

Im Ergebnis wurde festgestellt dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und angemessen / nicht eingehalten und nicht angemessen umgesetzt werden.

Aufgrund der durchgeführten Einzelprüfungen und Teilergebnisse im Rahmen des Brandschutz-Audits wird festgestellt, dass die Umsetzung Brandschutz die Anforderungen nach DIN 14 096 im Unternehmen erfüllt / nicht erfüllt.



IMS Services Geschäftsführer